СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

РЕШЕНИЕ

от 06 декабря 2012 года			№ 05-117

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горского сельского поселения на 2013-2015 гг.

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», совет депутатов муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2013-2015 годы.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Горское сельское поселение

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области								Н.В. Осипова

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов
Горского сельского поселения
№ 05-117 от 06 декабря 2012 года
(приложение)

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Горское сельское поселение

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области

2012 год

ПАСПОРТ

программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Горское сельское поселение

Тихвинского муниципального района Ленинградской области

| Полное наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2013 – 2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» ; - Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ; - Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»; - Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»; - Областной закон Ленинградской области от 01 сентября 2004 года № 52-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский район и муниципальных образований в его составе»; - Устав муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области. |
| Срок реализации Программы | - 2013-2015 годы. |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Горского сельского поселения, обеспечивающих: - безопасные и комфортные условия проживания граждан; - надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования. |
| Задачи Программы | - Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования. - Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем. - Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. - Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. - Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания. |
| Основные направления Программы | - Реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения. - Реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей. - Совершенствование системы сбора, вывоза и размещения (утилизации) твердых бытовых отходов. |
| Финансирование мероприятий Программы | Инструментами реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, в рамках которых определяются источники и объемы их финансирования, привлечение средств из бюджетов других уровней путем участия в региональных, районных программах капитальных ремонтов систем и объектов коммунального хозяйства. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории муниципального образования. - Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод. - Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории муниципального образования. - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения муниципального образования. - Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры. - Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения. - Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий. |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Ответственные исполнители основных программных мероприятий | Ответственными исполнителями основных программных мероприятий является администрация муниципального образования Горское сельское поселение и предприятие, имеющие договор на оказание соответствующего вида услуг - ОАО «УЖКХ Тихвинского района». |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования Горское сельское поселение. Администрация Горского сельского поселения представляет отчет о ходе реализации Программы ежеквартально в комитет ЖКХ администрации Тихвинского района. |

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» ;

- Федеральный закон от 27 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 24 мая 2007 года № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;

- Постановление Правительства РФ от 09 июня 2007 года № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- Устав муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горского сельского поселения на перспективный период (далее –Программа), предусматривает внедрение механизмов проведение реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Горского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно- коммунальной инфраструктуры.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Горское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета, не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- мероприятия и решения Программы комплексного развития, обеспечивающие достижение поставленных целей;

- рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2013 - 2016 годы, а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Горского сельского поселения, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

2.1. Краткая характеристика территории Муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Общая площадь территории поселения составляет 497 кв.км.

В состав муниципального образования входит 22 населенный пункта: деревня Валдость, деревня Вяльгино, деревня Горка, деревня Городок, деревня Жар, деревня Залющик, деревня Засыпье, деревня Имолово, деревня Крючково, деревня Кулига, деревня Малыновщина, деревня Новое Село, поселок Новый, деревня Островок, деревня Пудроль, деревня Павшино, деревня Пинега, деревня Пяхта, деревня Прогаль, деревня Рандога, деревня Тумище, деревня Чаголино

Отдаленность от центральной усадьбы составляет от 2 до 39 км

Поселение расположено в западной части Тихвинского района между Ганьковским, Борским, Цвылевским и Коськовским сельскими поселениями. Административный центр Горского сельского поселения дер. Горка – расположена в западной части Тихвинского района и граничит:

- с востока - с Ганьковским сельским поселением Тихвинского района Ленинградской области;

- с юго-запада - с Цвылевским сельским поселением Тихвинского района Ленинградской области;

- с юго-востока - с Борским сельским поселением Тихвинского района Ленинградской области;

- с севера - с Коськовским сельским поселением Тихвинского района Ленинградской области;

- с запада - с Волховским муниципальным районом Ленинградской области.

Сообщение между населенными пунктами осуществляется автомобильным транспортом, действует маршрутное автобусное движение с г.Тихвином. Осуществлена сплошная электрификация, действует внутрирайонная телефонная связь, сотовая связь.

Планировочная организация территории поселения обусловлена прородно-ландшафтными характеристиками, основу которых составляет сложный рельеф: холмистый и грядовый, волнистый в сочетании со слабоволнистым и плоский, имеются большие заболоченные территории.

Численность населения поселения составляет 1170 человек, 47% составляют мужчины и 53% женщины, дети в возрасте до 18 лет- 220 человек, пенсионеры 110- человек, 853 человека или 73% населения проживает в административном центре – дер. Горка. В половине населенных пунктов (11 деревень) постоянно проживающее население составляет менее 10 человек. Долгожителей от 80 лет и старше - 30 человек.

В летние месяцы численность населения возрастает примерно на 30%.

Границы муниципального образования определены в соответствии с областным законом от 01 сентября 2004 года № 52-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский район и муниципальных образований в его составе».

Климат на территории поселения умеренно-континентальный, влажный:

Среднемесячная температура июля +16,6, абсолютный максимум +36;

Среднемесячная температура января -10,5, абсолютный максимум – 51 с довольно продолжительной умеренно холодной зимой. Продолжительность отопительного периода составляет 227-234 дня.

Территория поселения относится к зоне «низкого» потенциала загрязнения воздушного бассейна. В силу особенностей метеорологического режима повышенный уровень загрязнения воздуха формируется в переходные сезоны, особенно весной.

На всей территории поселения множество вкраплений болотистых равнин, богатых залежами торфа, которые являются неблагоприятными для строительства основаниями.

На территория муниципального образования имеется четыре 36-ти квартирных дома (144 квартиры), четыре 30-ти квартирных дома (120 квартир), четыре 12-ти квартирных дома(48 квартир) общей площадью 13 759,07 м2, в том числе муниципальный жилой фонд составляет – 67 квартир общей площадью 3065,03 м2 – 22,2%. Многоквартирные дома оборудованы всеми видами благоустройства (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение).

Сложившаяся частная застройка населенных пунктов поселения представляет собой, преимущественно, жилые индивидуальные дома в виде малоэтажных деревянных строений с надворными постройками, которая продолжает развиваться. Частных домов на территории поселения - 514, общей площадью 21 711 м2, имеющих централизованное электроснабжение, отопление данных домов печное и осуществляется индивидуально, водоснабжение - в основном из штатных колодцев.

На территории поселения в дер. Горка 5 административных зданий, общей площадью 7982,4 м2.

В соответствии с зонированием территории в программе определен основной спектр мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Источником централизованного водоснабжения поселения являются подземные

воды.

Водоснабжение муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области осуществляется из артезианских скважин, расположенных в деревне Горка.

Основными потребителями воды являются:

- население муниципального образования.

Среднегодовой объем подаваемой воды составляет 46,8 тыс. м3, из них на нужды населения отпускается более 30,2 тыс. м3 и прочим получателям 2,12 тыс. м3

В состав системы водоснабжения муниципального образования входят следующие объекты:

- водонапорная башня с насосными станциями I подъема;

- водопроводные сети от водонапорной башни до потребителей.

Мощность имеющейся насосной станции 1-го подъема составляет 0,384 тыс. м3/сутки. Общая протяженность водопроводной сети – 2,23 км.

Самой острой проблемой в области водоснабжения является изношенность коммуникаций, составляющая, в среднем, 90 %.

Кроме этого, наблюдается снижение пропускной способности водопроводных труб. Так, из-за коррозионных отложений сопротивление в сети увеличивается в 1,5-2,5 раза, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения.

В целом, основными проблемами водоснабжения на территории муниципального образования являются:

- значительный износ трубопроводов водоснабжения и технологического оборудования;

- износ и коррозия емкости водонапорной башни;

Совершенствование и расширение системы водоснабжения необходимо для улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей муниципального образования.

Централизованная система водоснабжения муниципального образования должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет, в первую очередь, потребности в части надежного водоснабжения, а также потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

Однако решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории муниципального образования - это долгий и дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач в рамках разрабатываемой Программы.

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Схема водоотведения муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области включает в себя систему канализации, охватывающую часть территории административного центра муниципального образования. Вся система канализации общесплавная.

Систему канализации представляют собой комплексы самотечных коллекторов, канализационной насосной станции (далее - КНС) и напорного трубопровода. Общая протяженность канализационных сетей составляет 3,4 км. Самотечные сети выполнены из чугунных и керамических труб, напорные - из стальных, протяженность самотечных труб-3,2 км, напорных труб -0,2 км.

Процент изношенности канализационных сетей и КОС составляет около 90 %. В связи с большим процентом износа канализационных сетей количество аварий в сетях из года в год увеличивается.

Численность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, подключенных к системам коммунальной канализации, составляет 768 человек.

Канализационные очистные сооружения муниципального образования эксплуатируются более 40 лет.

Ливневая канализация имеет протяженность 1,115 км, износ составляет 80-90%.

В то же время, показатели качества очистки сточных вод по большинству критериев не соответствует требованиям природоохранных органов к сбросу в водоемы высшей категории по рыбохозяйственному значению и СанПиН, что характеризует необходимость модернизации технологической схемы и реконструкции сооружений КОС, с организацией на них современных технологических процессов.

Обобщая основные проблемы водоотведения на территории муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, следует отметить:

- около 90% канализационных сетей изношено и нуждается в капитальном ремонте или полной замене;

- присутствуют морально и физически устаревшие узлы канализационных очистных сооружений муниципального образования;

- отсутствие автоматизации и диспетчеризации на канализационных насосных станциях;

- срок службы у большинства технологического оборудования, используемого на канализационных очистных сооружениях, требует ремонта или его замены;

- оборудование КОС постоянно работает в авральном режиме;

- иловые площадки требуют капитального ремонта;

Таким образом, система водоотведения в муниципальном образовании, являясь необходимым дополнением действующей системы водоснабжения, также нуждается в реконструкции и обновлении.

Эффективно работающий комплекс водоснабжения и водоотведения призван создать, в первую очередь, комфортные условия проживания для населения муниципального образования, а также обеспечить нормальное функционирование хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального образования. Достижение указанных целей возможно в рамках предлагаемой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Существующая система теплоснабжения муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области включает в себя:

- котельная - 1 ед.;

- тепловые сети – 4,3 км в 2-хтрубном исчислении.

Все тепловые сети и котельная в настоящее время находятся в собственности муниципального образования и переданы на обслуживание на условиях аренды ОАО «УЖКХ Тихвинского района».

Основная характеристика системы теплоснабжения муниципального образования представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристика котельной системы теплоснабжения

Горского сельского поселения

| д. Горка котельная №1 (уголь) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/н | Тип котлов | Мощность МВт/(Гкал/час) | расход топлива за 2011год |
| 1 | КВм-1,0 | 1,0/0,8 | 2342,0 |
| 2 | КВм-1,0 | 1,0/0,8 |  |
| 6 | КВр-0,8-95 | 0,8/0,6 |  |
| 7 | Нева КВр-1,1 | 1,1/0,95 |  |
| 8 | Луга-Лотос-1,0 | 1,0/0,8 |  |

Технологические параметры тепловых сетей

Горского сельского поселения

| № п/п | Адрес | Средневзве-шенный диаметр | Протяжен- ность сети в 2-хтрубном исполнении , км отопление/ ГВС | Объем ТС, отопление/ ГВС, м3 | Подключен-ная нагрузка, отопление/ ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Горка | 32-273 | 4,3/3,6 | 79827,66/ 18975,21 | 2,36/0,87 |

Основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального образования являются уголь, дрова. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 4,3 км. Основной способ прокладки сетей в настоящее время - канальный. Средний диаметр труб - 200 мм.

Основным потребителем услуг теплоснабжения является население Горского сельского поселения. За 2011 год поставлено тепловой энергии: отопление- 4510 Гкал, ГВС- 2781 Гкал.

Бюджетные и муниципальные предприятия потребляют 23 %, население -77% тепловой энергии в общей структуре потребления.

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Электроснабжение муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области осуществляется централизованно.

Распределение электроэнергии по потребителям к подстанциям энергосистемы осуществляется кабелями напряжением 10 кВ через сеть распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Филиал ОАО Ленэнерго «Тихвинские электрические сети» осуществляет передачу электрической энергии на территории муниципального образования. Тихвинские электрические сети эксплуатируют кабельные-воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ и кабельные-воздушные линии электропередач напряжением 10 кВ.

В настоящее время для электроснабжения населения муниципального образования Горское сельское поселение используются 41 трансформаторная подстанция (далее - ТП).

Существующие объекты электроснабжения в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.

Протяженность электрических сетей составляет:

- воздушные линии 10кВ - 69,11 км;

- кабельных линий 10 и 0,4 кВ - нет.

Оценка технического состояния сетей показала, что распределительная сети 10 кВ и 0,4 кВ находится в удовлетворительном состоянии, в течении всего срока эксплуатации проводятся ремонтно-восстановительные работы.

В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области применительно к территориям населенных пунктов, развитие муниципального образования связано со строительством индивидуальных жилых домов.

Для покрытия расчетных нагрузок муниципального образования на период 2011 - 2015 годы требуется решить вопрос, связанный с реконструкцией действующих центров питания и строительством новых.

Также требуется осуществить строительство новых кабельных-воздушных линий 0,4 и 10 кВ с изолированными и защищенными проводами, что обеспечит высокую надежность электроснабжения потребителей и снижение величины технических и коммерческих потерь.

В целом, основными проблемами электроснабжения муниципального образования являются:

- значительный износ сетей электроснабжения и оборудования трансформаторных подстанций, соответственно, необходимость их полного восстановления и замены устаревшего оборудования на современное;

- отсутствие технической возможности подключения дополнительных электрических нагрузок в связи с развитием территории муниципального образования,

- отсутствие в большинстве населенных пунктов сети уличного освещения, что затрудняет установку приборов учета, для дальнейшей экономии бюджетных средств.

Таким образом, требуется выполнение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей в силу физического и морального износа значительной части оборудования. Это необходимо для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией, удовлетворения возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность, улучшения качества напряжения у потребителей и снижения потерь электроэнергии.

2.6. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СБОРА, ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора, вывоза твердых бытовых отходов и их утилизации находятся в ведении администрации муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Общий объём твердых бытовых отходов (далее - ТБО), образующийся на территории муниципального образования, составляет, примерно, 1,1 тыс. м3/год.

Сбор и транспортировка отходов, образующихся на территории муниципального образования, осуществляется администрацией муниципального образования Горское сельское поселение.

Система сбора и утилизации бытовых отходов на территории муниципального образования включает в себя:

- сбор ТБО в домовладениях (преимущественно унитарный способ);

- организацию временного хранения отходов;

- вывоз ТБО для утилизации;

Для проведения работ по эксплуатации и рекультивации коммунальной свалки ТБО муниципального образования, администрацией Горского сельского поселения за 2011 год собрано, вывезено и размещено на полигон ОАО «Чистый город» 1066 м3 отходов. Сбор и вывоз ТБО производиться от жителей многоквартирных домов в д. Горка, переданным в управление управляющей организации, а также от жителей частного сектора д. Залющик, д. Горка, д. Валдость, д. Пяхта, д. Новое Село, д. Прогаль.

Проблемы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории. Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТБО - переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако подобное решение требует значительных инвестиционных вложений, средний срок окупаемости которых составляет 15 - 17 лет.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Таким образом, на территории муниципального образования следует выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом и размещением (утилизацией) ТБО:

1. Экологические проблемы:

- в связи с ростом объемов ТБО, увеличивается объем несанкционированных свалок.

2. Экономические проблемы:

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику муниципального образования на решение проблем в сфере обращения с отходами;

- несовершенство законодательства в части функционирования механизма контроля и ответственности за нарушения в сфере экологии, как юридическими, так и частными лицами, вследствие чего действующие штрафные санкции не соответствуют урону, наносимому экологии окружающей среды;

- отсутствие эффективного механизма использования экономических рычагов воздействия на всех участников процесса обращения с твердыми отходами (предоставления налоговых льгот, выдачи льготных кредитов, формирования системы штрафных санкций и пр.);

- отсутствие жесткого контроля со стороны Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе за перечислением юридическими лицами платы за негативное воздействие на окружающую среду, затрудняет формирование достаточного объема финансовых ресурсов на решение экологических проблем муниципального образования;

- налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

3. Технологические проблемы:

- преобладает унитарный метод сбора ТБО, а не селективный, вследствие отсутствия технической возможности дальнейшей переработки разделенных отходов;

- часть контейнерных площадок не имеет соответствующего технологическим требованиям обустройства;

- требуется внедрение новых технологий, связанных с очисткой территории муниципального образования от бытового мусора.

4. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

- на уровне муниципального образования не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

5. Организационные проблемы:

- недостаточно эффективна система снижения объема отходов, поступающих на захоронение из-за отсутствия эффективной системы сбора вторичных ресурсов;

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами. Соответственно, необходима координация действий структурных подразделений администрации муниципального образования, организаций коммунального комплекса, организаций - подрядчиков в рамках программных методов решения поставленных задач.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горское сельское поселение, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на перспективный период до 2015 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронению отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

- Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования.

- Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

- Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории муниципального образования.

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно - коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Мероприятия, включенные в Программу, базируются на данных, отражающих перспективы территориального развития поселения, которые представлены в правилах землепользования и застройки муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области применительно к части территории.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы, объединены по 4 направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области: 2012 - 2015 годы. Также Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- неудовлетворительное состояние водоочистных сооружений;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды, связанных с функционированием объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- приоритетные задачи развития территории.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения

Направление включает следующие разделы:

  - Система водоснабжения.

  - Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям .

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения систем коммунального водоснабжения и водоотведения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки реки Паша путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо- и водоохранных норм;

- уменьшение количества сброса неочищенных стоков в реку Паша.

Направление 2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве, торговли и сферы услуг муниципального образования при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- развитие сетевого хозяйства и прокладка новых участков сетей, необходимых для подачи тепла;

- обеспечение надежности системы теплоснабжения муниципального образования и повышение экономической эффективности;

- внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей и баков аккумуляторов;

- перевод котельных с твердого топлива на газообразное.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки муниципального образования при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятия электроснабжения.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

Направление включает следующие разделы:

Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

Размещение (утилизация) твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание комплексной системы взаимодействия хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере обращения с отходами, в целях развития процессов сортировки, переработки и обеззараживания отходов;

- улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципального образования;

- организация эффективного контроля за выполнением уполномоченными организациями обязательств по рекультивированию свалок и полигонов, а также обеззараживанию рекультивированных свалок, полигонов и нарушенных земель

в соответствии со Схемой санитарной очистки территории и улучшением экологической обстановки на территории муниципального образования, а также с охраной окружающей среды.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем муниципального образования, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Программно - целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования Горское сельское поселение, формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Инструментами реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются мероприятия, указанные в плане модернизации коммунального хозяйства Горского участка ЖКХ ОАО «УЖКХ Тихвинского района» на 2012-2015 гг (приложение 1). А также инвестиционные программы организаций коммунального комплекса и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, утвержденные представительным органом муниципального образования. Инвестиционные программы определяют сроки строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их стоимость и источники финансирования.

Указанные документы должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение стратегической цели Программы - создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

На основании инвестиционных программ будут утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

Последующая реализация инвестиционных программ обеспечивается договорами между органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса.

Основной объем финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также с учетом платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Также финансовое обеспечение мероприятий, включаемых в инвестиционные программы, может осуществляться за счет следующих источников:

- средств федерального, областного и местных бюджетов (в случаях, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ от 24 декабря 2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и иными нормативно-правовыми актами);

- средств организаций коммунального комплекса;

- прочих источников (кредиты банков, инвестиции).

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных программ и уточняется ежегодно.

Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией муниципального образования Горское сельское поселение действенного контроля за ходом реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, который требует выполнения ряда организационных мероприятий, в частности:

- обеспечение взаимодействия всех субъектов системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- разработка Порядка пересмотра (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- разработка Правил осуществления контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ.

Мероприятия инвестиционных программ и сроки их реализации могут быть пересмотрены представительным органом муниципального образования по предложению организаций коммунального комплекса, администрации муниципального образования в следующих случаях:

- если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше (значительно ниже) уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

- в случаях объективного изменения условий деятельности организаций коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых товаров (оказываемых услуг) и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Внесение изменений в настоящую Программу является основанием для внесения изменений в утвержденные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит обеспечить:

- перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками;

- достижение уровня государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

- увеличение объемов жилищного строительства;

- снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов, сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования насосно-фильтровальных и канализационно-насосных станций;

- сдерживание роста тарифов на тепловую и электрическую энергию, а также на услуги по их транспортировке за счет повышения эффективности работы энергетического комплекса, снижения непроизводственных потерь и эксплуатационных расходов;

- улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;

- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу муниципального образования.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения муниципального образования Горское сельское поселение позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию деревни Горка;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения муниципального образования.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения муниципального образования Горское сельское поселение позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территорию деревни Горка;

- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно, снизить уровень загрязнения реки Паши;

- обеспечить беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории;

- обеспечить целевое использование сетей ливневой канализации и открытых водотоков на территории муниципального образования;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования и, следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников.

Развитие источников теплоснабжения муниципального образования Горское сельское поселение позволит ликвидировать дефицит тепла в муниципальном образовании.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО, по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик муниципального образования Горское сельское поселение;

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами;

- улучшить экологическое состояние территории муниципального образования;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горское сельское поселение следующий:

- Система водоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;

- снижение аварийности на сетях водопровода;

- повышение надежности работы системы водопровода;

- снижение объемов потерь воды;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

- увеличение объема реализуемой воды в связи с увеличением жилищного строительства;

- обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;

- создание благоприятных условий для проживания.

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки река Паша путем внедрения новых технологий водоочистки для выполнения требований природо- и водоохранных норм;

- улучшение качества питьевой воды;

- снижение факторов риска заболеваний по фактору «качество воды».

- Система водоотведения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоотведения;

- снижение аварийности на сетях канализации;

- повышение надежности работы системы канализации;

- снижение объемов потерь воды;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

- повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

- обеспечение 100%-й очистки сточных вод до требований санитарных норм, которые напрямую воздействуют на повышение комфортности проживания на территории муниципального образования;

- создание благоприятной экологической обстановки на территории муниципального образования.

- Система теплоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение аварийности системы теплоснабжения;

- обеспечение бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения;

- снижение объема потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- увеличение протяженности сетей с учетом территориального планирования и создания зон перспективной застройки;

- снижение износа систем коммунальной инфраструктуры в части производства и передачи тепловой энергии;

- рост фактической производительности оборудования в части производства тепловой энергии;

- рост общего объема реализации услуг теплоснабжения;

- снижение фактического расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.

- социальный эффект:

- обеспечение доступности услуг для потребителей;

- предоставление дополнительных рабочих мест.

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования, путем внедрения ресурсосберегающих технологий.

- Система электроснабжения:

- экономический эффект:

- увеличение общей суммарной нагрузки новых потребителей, планируемых к строительству;

- увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;

- увеличение протяженности распределительных ЛЭП 10 кВ;

- снижение потерь электроэнергии.

- экологический эффект:

- обеспечение безопасности зон проживания и производства.

- Сбор, вывоз и размещение (утилизация) ТБО:

- экономический эффект:

- предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

- оптимизация процесса утилизации (захоронения) ТБО;

- увеличение срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами.

- социальный и экологический эффект:

- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона;

- улучшение качества утилизации (захоронения) отходов;

- сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории муниципального образования.

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области в рамках инвестиционных программ - актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а также с потребителями коммунальных услуг.

Используемые сокращения

| ВЛ | – воздушная линия |
| --- | --- |
| ВОС | – водоочистные сооружения |
| ТРЛО | – Тихвинский район Ленинградской области |
| ГВС | – горячее водоснабжение |
| ГНС | – главная насосная станция |
| ЗТП | – закрытая трансформаторная подстанция |
| КЛ | – кабельная линия |
| КНС | – канализационная насосная станция |
| КОС | – канализационные очистные сооружения |
| КТП | – комплексная трансформаторная подстанция |
| МО | – муниципальное образование |
| ОСДК | – очистные сооружения дождевой канализации |
| ПС | – подстанция |
| РП | – распределительная подстанция |
| ТБО | – твердые бытовые отходы |

Приложение 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

ПРОЕКТ

плана модернизации жилищно-коммунального хозяйства Горского участка ЖКХ ОАО «УЖКХ Тихвинского района»» д. Горка

на 2013-2015 гг.

| № п/п | Наименование объекта, работ | Ориентировочные затраты, млн. руб. | в том числе по годам: |  |  |  | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2012 г., млн. руб. | План на 2013 г., млн. руб. | План на 2014 г., млн. руб. | План на 2015 г., млн. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Приобретение и установка котла с механизированной подачей топлива и золошлакоудалением | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД |  |  | + |  |  |  |  |
| 1.2 | Заказ оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство бака-аккумулятора V=50 м3 | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД |  |  | + |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительно-монтажные работы |  |  |  | + |  |  |  |
| 3. | Строительства склада топлива | 1,2 |  |  |  | + |  |  |
| 3.1 | Выделение земельного участка |  |  |  | + |  |  |  |
| 3.4 | Разработка ПСД |  |  |  | + |  |  |  |
| 3.5 | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | + |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ4 до школы | 6,9 |  | + | + | + |  |  |
| 5. | Приобретение трактора на базе МТЗ (погрузчик) для нужд котельной | 0,95 |  |  | + |  |  |  |
| 6. | Перевод на частотное регулирование артезианских скважин | 0,5 |  | + | + |  |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт сетей хоз. питьевого водопровода | 1,0 |  | + | + | + |  |  |
| 8. | Установка дизель-генератора на артезианских скважинах | 0,5 |  | + |  |  |  |  |
| 9. | Строительство КОС | 22,0 |  | + | + | + |  |  |
| 9.1. | Разработка ПСД |  |  | + |  |  |  |  |
| 9.2 | Заказ оборудования |  |  |  | + |  |  |  |
| 9.3 | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | + |  |  |
| 9.4 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |  | + |  |  |
| 10. | Замена оборудования на КНС | 0,1 |  | + |  |  |  |  |
| 11. | Кап.ремонт рулонной кровли котельной | 0,4 |  | + |  |  |  |  |
| 12 | Установка прибора учета на КНС | 0,05 |  | + |  |  |  |  |